# Архангельская область

Холмогорский муниципальный район

# Муниципальное образование «Емецкое»

# Совет депутатов

# седьмое заседание (первого  созыва)

# Р Е Ш Е Н И Е

от 04 марта  2016 года                                                                                  № 27

с. Емецк

Об утверждении Правил благоустройства

территории муниципального образования «Емецкое»

В соответствии с пунктом 1 подпункт 9 статьи 7 Устава муниципального образования "Емецкое" Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образования "Емецкое".

2. Признать  утратившими  силу Решение Совета депутатов МО

«Емецкое» от 15.03.2011 № 65 "Об утверждении  Правил благоустройства и

озеленения территории муниципального образования «Емецкое».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вестник муниципального образования «Емецкое»» и на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Председатель Совета депутатов

МО «Емецкое»                                                                              Н.В. Савина

# Утверждены

Решением Совета

депутатов МО «Емецкое»

от 04.03.2016 № 27

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕМЕЦКОЕ"

## 1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования "Емецкое" (далее - настоящие Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства и озеленения территорий, определяют порядок производства земляных работ, регулируют вопросы содержания и уборки территории муниципального образования "Емецкое" (далее - поселение).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами РФ и Архангельской области, регулирующими вопросы благоустройства территорий сельских поселений.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнителей работ, организаций, предприятий, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, граждан (далее - организации или лица), в собственности, владении или пользовании которых находятся здания и сооружения, подземные инженерные коммуникации и земельные участки, на которых осуществляется благоустройство и озеленение, производятся земляные работы.

1.3. Границы земельных участков для целей благоустройства и уборки (прилегающая территория) организациям устанавливаются (согласовываются) в следующем порядке:

а) здания, сооружения, жилые дома, включая жилые здания со встроенными хозяйственными объектами, в том числе индивидуальной застройки, - по периметру отведенной территории (здания) до середины территорий между двумя соседними домовладениями (при отсутствии соседних домовладений - от отведенной территории (здания, ограждения) 15 метров в каждую сторону); в случае расположения земельного участка вблизи дорог,  границей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги.

Въезды во дворы, территории дворов, внутриквартальные проезды включаются в прилегающую территорию в соответствии с балансовой принадлежностью. Если домовладение находится внутри квартала, удалено от улиц, проездов и т.п., ширина прилегающей территории устанавливается не менее 30 метров по периметру отведенной территории;

б) объекты мелкорозничной торговой сети, бытового и иного обслуживания населения, летние кафе - 15 м по периметру отведенной территории, вне застройки - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;

в) торговые ярмарки, рынки, парки, пляжи, стадионы и др. аналогичные объекты - 15 метров по периметру отведенной территории объекта; при наличии ограждения - 15 метров от ограждения, вне застройки - до проезжей части улиц;

г) отдельно стоящие объекты рекламы - в радиусе 5 метров от рекламных конструкций;

д) гаражи, автостоянки, парковки - от 10 до 50 м (в зависимости от вместимости и мощности объекта) по периметру отведенной территории;

е) АЗС, автомоечные посты, заправочные комплексы - 15 метров по периметру отведенной территории;

ж) промышленные объекты, выделяющие вредные вещества 1 - 5 классов опасности по санитарной классификации, - в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ), определяемых в установленном порядке в соответствии с техническими и санитарными нормативами, или до границ объектов, принадлежащих на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления другому владельцу;

з) надземные инженерные коммуникации - в пределах санитарных разрывов;

и) строительные площадки - 15 метров по периметру ограждения, подъездные пути;

к) контейнерные площадки, отдельно стоящие контейнеры, иные места сбора отходов - 7 метров по периметру места сбора отходов, включая проезжую часть дорог, тротуары, газоны.

В остальных случаях прилегающей территорией является земельный участок шириной 15 метров по периметру отведенной территории, здания, сооружения, за исключением расположения земельного участка вблизи дорог. В данном случае границей прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги.

При уплотненной застройке расстояния от объектов до обозначенной границы прилегающей территории могут быть сокращены

1.4. Система уборки предусматривает своевременный сбор и транспортирование в соответствии с настоящими Правилами мусора, снега, грунтовых наносов и пр., образующихся на территории населенных пунктов.

## 2. Организация уборки территории

2.1. Порядок определения границ территорий, предназначенных для содержания и уборки

2.1.1. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать надлежащее содержание и ежедневную уборку отведенных и прилегающих территорий.

2.1.2. Ответственными за содержание в чистоте территорий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица - владельцы данных объектов благоустройства:

на земельных участках жилых домов и прилегающих к ним территориях - организации, управляющие жилищным фондом и обслуживающие жилищный фонд;

на земельных участках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и прилегающих к ним территориях - соответствующие юридические лица и индивидуальные предприниматели;

на участках домовладений, принадлежащих физическим лицам на правах собственности, и прилегающих к ним тротуарах, газонах - владельцы домовладений;

на территориях улиц, бульваров, набережных, площадей, парков, скверов, иных объектов зеленых зон, мостов, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, снежных свалок, общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты;

на территориях, отведенных под проектирование и застройку (где не ведутся работы), и прилегающих к ним территориях - юридические и физические лица, которым предварительно согласовано место размещения объекта для проектирования и строительства (за исключением участков, где расположены жилые дома, планируемые под снос);

на территориях, где ведется строительство или производятся работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство, производящие работы;

на территориях, прилегающих к объектам мелкорозничной торговой сети и летним кафе, - собственники и арендаторы объектов;

на участках теплотрасс, воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных сетей - собственники данных сооружений;

на остановках общественного транспорта, где есть объекты мелкорозничной торговой сети, - арендаторы или собственники данных объектов.

2.1.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны убирать отведенные и прилегающие территории своими силами или по договорам со специализированными организациями за счет собственных средств;

2.1.4. При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны за счет собственных средств подготовить территорию для проведения мероприятий, а также обеспечить восстановление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий.

2.2. Контроль за санитарной очисткой, уборкой территории и благоустройством поселения.

2.2.1. Контроль за санитарной очисткой и уборкой территорий осуществляется администрацией поселения.

Администрация поселения разрабатывает план по благоустройству на территории поселения, выполняет функции заказчика в части содержания имущества казны муниципального образования "Емецкое".

Администрация поселения организует и обеспечивает:

- муниципальный контроль за использованием земель на территории поселения;

- привлечение к работе по благоустройству и озеленению населения и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

## 3. Общие требования к содержанию объектов благоустройства

и уборке территории поселения

3.1. Основные требования к содержанию территории поселения

3.1.1. В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории поселения запрещается:

- сорить на улицах, площадях, в парках, скверах, дворовых территориях и других общественных местах;

- выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся и припаркованных транспортных средств;

- вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и рекламоносители в не установленных для этого местах;

- организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега, коммунальных (бытовых), промышленных и строительных отходов, грунта и других загрязнений вне специально отведенных и установленных для этого мест;

- сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;

- самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, балконов и лоджий, размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов, носители рекламной и не рекламной информации, малые архитектурные формы, сносить зеленые насаждения;

- наносить надписи, рисунки на здания, сооружения и другие объекты благоустройства;

- собственникам индивидуальных домовладений хранить на территориях, прилегающих к границам домовладений, дрова, кирпич, сыпучие материалы и т.п.

3.1.2. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

3.1.3. Владельцы животных обязаны:

предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей;

не допускать загрязнения собаками и кошками мест общего пользования в жилых домах, тротуаров, улиц и т.п. (загрязнения указанных мест должны немедленно устраняться владельцами животных);

обеспечивать тишину в жилых помещениях;

не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие подобные места общего пользования;

соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила;

не допускать жестокого обращения с животными.

3.1.4. Запрещается:

- выгул собак без намордников и поводков (за исключением декоративных пород собак), кроме нахождения в специально отведенных местах для выгула;

- нахождение владельца с собакой (кроме собак-поводырей и собак в составе патрулей оперативных служб) во время проведения культурно-массовых мероприятий;

- выгул собак на пляжах, территориях школ, дошкольных и медицинских учреждений (кроме ветеринарных), детских игровых и спортивных площадок, рынков и кладбищ.

3.1.5. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

Выпас скота производится в специально отведенных для этих целей местах под присмотром пастуха. Безнадзорный выпас (выгул) домашних животных запрещается. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального поселения без сопровождающих лиц.

Сараи для содержания скота и птицы должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от окон жилых помещений.

3.1.6. Организации, в ведении которых находятся общественные туалеты, обязаны содержать их в исправном состоянии, ремонтировать и производить ежедневную уборку.

3.2. Содержание придомовой территории и улично-дорожной сети

3.2.1. Содержание придомовой территории включает в себя: содержание всей дворовой территории, в том числе тротуаров, дворовых проездов, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, скверов и газонов внутри микрорайонов жилой застройки, контейнерных площадок, очистку дождеприемных колодцев на придомовой территории, очистку снега и льда с крыш, карнизов и козырьков подъездов, уход за зелеными насаждениями.

Организации, обслуживающие жилищный фонд, и домовладельцы обязаны содержать территорию в соответствии с действующими санитарными, природоохранными, экологическими, техническими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

3.2.2. Содержание проезжей части улиц, переулков, внутриквартальных проездов, мостов, путепроводов, разворотных площадок на маршрутах  пассажирского транспорта, пешеходных лестниц, очистку ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, водоотводных каналов, поливку (мойку) в летнее время площадей, проспектов, улиц, переулков, мостов, набережных, путепроводов осуществляют специализированные организации.

3.2.3. Для уборки территории населенного пункта применяются механизированный и ручной способы уборки.

3.2.4. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также граждане, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания и сооружения, обязаны:

производить регулярную уборку асфальтовых и других покрытий дворовых и улично-дорожных территорий;

своевременно производить ремонт дорожных покрытий и тротуаров.

3.2.5. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношение к обустройству.

3.2.6. Покрытие проезжей части дорог не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

3.3. Зимнее содержание тротуаров и улично-дорожной сети предусматривает работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований.

3.3.1. При возникновении скользкости следует производить обработку тротуаров и дорожных покрытий противогололедными материалами.

3.3.2. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений (высота снежного вала не должна превышать 1,0 метра от поверхности земли).

3.3.3. В зимнее время необходимо проводить регулярную очистку от льда и снега крышек пожарных гидрантов, подъездных путей к пожарным водоисточникам (пожарные водоемы, пирсы, проруби) и водоразборным колонкам.

3.3.4. Запрещается при зимней уборке тротуаров:

разбрасывание снега по проезжей части улиц;

укладка снега и скола льда на трассах тепловых сетей;

перекладывание снега к стенам здания;

сброс снега на очищенную проезжую часть улиц;

складирование скола льда и грязного снега в границах зеленых насаждений.

3.4. Летняя уборка тротуаров и улично-дорожной сети включает в себя: подметание, уборку мусора, мойку или поливку, которые должны выполняться преимущественно в ранние утренние или поздние вечерние часы.

Организации, обеспечивающие летнее содержание тротуаров, дополнительно к уборке тротуара обеспечивают покос травы вдоль тротуаров на ширину - 1 метр.

3.4.1. Запрещается при летней уборке тротуаров сбрасывать снег и мусор на газоны, в смотровые, дождеприемные и контрольные колодцы, канализационную сеть.

## 4. Обращение с отходами на территории поселения

4.1. Система обращения с отходами на территории поселения

4.1.1. Система обращения с отходами на территории поселения включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и других видов отходов производства и потребления.

4.1.2. Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

4.1.3. Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и размещение твердых бытовых, жидких и производственных отходов со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, организовывать место сбора твердых бытовых отходов путем оборудования контейнерной площадки или заключения договора с владельцем оборудованной контейнерной площадки.

4.1.4. Ответственность и контроль за сбором отходов в контейнеры и другие мусоросборники и уборкой площадок, на которых они размещены, возлагаются:

по многоквартирным домам - на организации, управляющие и обслуживающие данный жилищный фонд, ЖСК, ЖК, ТСЖ и т.д.;

по частным домовладениям, домам индивидуальной застройки - на домовладельцев;

по иным производителям отходов - на собственников, арендаторов, учреждения, организации, иные хозяйствующие субъекты.

4.2. Твердые бытовые и крупногабаритные отходы

4.2.1. Сбор твердых бытовых отходов (далее - ТБО), образующихся от эксплуатации жилищного фонда, деятельности торговых и других организаций, осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, иные места хранения отходов или непосредственно в транспорт, предназначенный для сбора и вывоза ТБО. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные и металлические сборники.

4.2.2. Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически исправном состоянии, быть очищены от грязи, окрашены, иметь плотно закрывающиеся крышки и маркировку с указанием владельца. Окраска всех мусоросборников и ограждений должна производиться не менее 2 раз в год - весной и осенью. Металлические мусоросборники отходов в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней, деревянные мусоросборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).

4.2.3. Ответственность за содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов возлагается на их владельцев.

4.2.4. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта с учетом разворота.

4.2.5. Контейнерные площадки для сбора ТБО должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Но в исключительных случаях, в условиях сложившейся жилой застройки допускается изменение нормируемых разрывов.

4.2.6. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов; расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Наполнение контейнеров должно быть не более 2/3 их объема. Количество мусоросборников должно обеспечивать исключение вторичного загрязнения ТБО прилегающей территории.

4.2.7. Сбор крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритных отходов, обозначенные соответствующим указателем, либо в пределах контейнерной площадки.

4.2.8. Вывоз ТБО и КГО осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, в сроки, указанные в графике вывоза ТБО (КГО), являющемся приложением к договору на вывоз и размещение ТБО, КГО.

4.2.9. Срок хранения ТБО в мусоросборниках в холодное время года должен быть не более 3 суток, в теплое время года - не более 1 суток (ежедневный вывоз).

4.2.10. Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

4.2.11. Территории контейнерных площадок и территории вокруг них должны содержаться в чистоте и порядке.

Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, оборудующие совместные контейнерные площадки, должны производить очистку от мусора контейнерной площадки и прилегающей территории своими силами согласно графику либо по договору с обслуживающей жилищный фонд организацией. График уборки контейнерной площадки должен быть разработан и согласован между собой лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры, в течение десяти дней с момента установки контейнеров на совместную контейнерную площадку. В случае отсутствия графика он разрабатывается администрацией поселения и направляется для дальнейшего использования лицам, ответственными за сбор отходов в контейнеры. Данный график действует до момента согласования нового графика лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры.

4.2.12. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник организации, осуществляющей вывоз мусора, обязан подобрать выпавший при выгрузке мусор. В случае срыва графика вывоза ТБО ликвидацию свалки производит организация, осуществляющая вывоз ТБО, или возмещает владельцу площадки затраты на уборку им данной свалки.

4.2.13. На строительных площадках бытовой и строительный мусор собирается в контейнеры, установленные в специально отведенных местах.

4.3. Жидкие бытовые отходы

4.3.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

4.3.2. Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

4.3.3. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги, содержать сборники (выгребы) для жидких отходов в исправном состоянии, без переполнения и загрязнения территорий.

4.4. Содержание урн для мусора

4.4.1. На вокзалах, рынках, площадях, в парках, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения людей, на улицах, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны для мусора. Расстояние между урнами на тротуарах III категории (высокая интенсивность движения пешеходов) должно быть не более 50 метров, на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов - не более 100 метров.

4.4.2. Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками в соответствии с договорами, заключаемыми с администрацией поселения и хозяйствующими субъектами, во владении или пользовании которых находятся территории. Очистка урн производится указанными организациями по мере их заполнения.

4.4.3. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку территории павильонов ожидания. Очистка и дезинфекция урн, установленных владельцами или арендаторами объектов розничной торговли и общественного питания организуется владельцами или арендаторами данных объектов.

4.4.4. Окраска и текущий ремонт урн производится владельцами один раз в год, а также по мере необходимости или по предписаниям контролирующих органов.

4.5. Запрещается:

4.5.1. Переполнять мусором контейнеры и другие мусоросборники.

4.5.2. Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в контейнеры для ТБО.

4.5.3. Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов.

4.5.4. Устанавливать контейнеры для сбора ТБО на проезжей части улиц, тротуарах, пешеходных территориях и газонах.

4.5.5. Выливать жидкие отходы во дворах, на улицах и других территориях. Использовать для этого колодцы, водостоки ливневой канализации, закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю.

4.5.6. Сжигать все виды отходов на территории поселения и в мусоросборниках, в том числе опавшие листья и обрезанные ветки.

## 5. Наружное освещение

5.1. Электрические сети наружного освещения должны отвечать требованиям правил устройств электроустановок.

5.2. Установки наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии.

5.3. Включение и отключение установок наружного освещения осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным администрацией поселения.

5.4. Организация, на балансе которой находятся установки наружного освещения, обязана проводить эксплуатационное обслуживание, включающее комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы системы наружного освещения, в пределах муниципального контракта. Обслуживание установок наружного освещения, не находящихся на балансе организации, производится на договорной основе.

5.5. Электроснабжение установок наружного освещения, установленных на отведенных и прилегающих территориях, закрепленных для благоустройства и надлежащего санитарного содержания, осуществляется от распределительной сети электроустановки собственников, землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных участков, собственников, владельцев или арендаторов зданий, строек, сооружений и других объектов.

## 6. Порядок содержания фасадов объектов капитального

строительства, временных объектов

6.1. Фасады и элементы фасадов нежилых объектов капитального строительства (зданий, строений) и временных объектов (далее по тексту - объектов), витрины, витражи, расположенные на фасадах информационные таблички, вывески, памятные доски должны содержаться пользователями, владельцами, собственниками, арендаторами, а также лицами, у которых объекты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, эксплуатирующими организациями в чистоте и исправном состоянии.

Фасады и элементы фасадов многоквартирных и жилых домов, общежитий должны содержаться в чистоте и исправном состоянии непосредственно собственниками помещений в многоквартирном и жилом доме, общежитии товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией в зависимости от выбранного способа управления.

6.2. На фасадах объектов капитального строительства должны размещаться следующие знаки:

- уличные указатели, соответствующие наименованию улицы, переулка, площади и др., на которых расположен объект капитального строительства;

- номерные знаки, соответствующие номеру объекта капитального строительства;

- полигонометрические знаки, указатели нахождения пожарных гидрантов.

6.3. Пользователи, владельцы, собственники, арендаторы объектов, а также лица, у которых объекты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, эксплуатирующие организации указанных объектов обязаны:

- обеспечить освещение объектов в темное время суток, производить работы по реставрации объектов, ремонту и покраске фасадов, ограждений и водоотводящих устройств (водосточные трубы) согласно паспорту цветового решения фасадов, согласованному с органами архитектуры и градостроительства в установленном порядке;

- устранять локальные разрушения наружной отделки объектов (облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные разрушения) во избежание их дальнейшего развития;

- производить окраску фасадов нежилых объектов капитального строительства не реже 1 раза в десять лет;

- производить окраску и ремонт временных объектов не реже 1 раза в 3 года.

6.4. Запрещается:

- переоборудование фасадов объектов, их конструктивных элементов (ограждений, окон, дверей, крылец) без соответствующего разрешения;

- полная или частичная перекраска фасадов объектов, их конструктивных элементов (ограждений, окон, дверей и др.) без соответствующего разрешения;

- самовольное размещение на фасадах зданий каких-либо объявлений, других печатных и рукописных материалов, информационных табличек, памятных досок, вывесок, средств наружной рекламы;

- реконструкция объектов капитального строительства без соответствующего разрешения.

6.5. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно размещенных объявлений и других печатных и рукописных материалов, надписей и изображений на фасадах многоквартирных и жилых домов, общежитий составляют об этом акт и направляют его уполномоченным должностным лицам для составления протокола в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и областным законом "Об административных правонарушениях".

7. Содержание водоемов, пляжей и кладбищ.

7.1.  Содержание водоемов и мест купаний, пляжных зон отдыха (далее - пляжных зон) в соответствии с требованиями действующего законодательства, приказов МЧС России и иных нормативных правовых актов обеспечивают:

а) арендаторы пляжных зон - в отношении пляжных зон, переданных по договору аренды юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;

б) администрацией поселения - в отношении пляжных зон, не имеющих арендаторов.

7.2. Указанные в пункте 7.1 лица:

а) производят уборку пляжных зон, подъездных путей и прилегающей зеленой зоны от бытовых отходов, сухостоя;

б) производят очистку прилегающего к пляжной зоне дна реки от топляка, мусора и водорослей на глубине до 2 метров;

в) устанавливают урны, контейнеры для сбора бытовых отходов и организуют ежедневный вывоз бытовых отходов;

г) при необходимости выполняют подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка на пляжной зоне;

д) устанавливают туалеты, раздевалки, малые архитектурные формы;

е) выполняют иные работы по содержанию пляжей и обеспечению безопасности.

7.3. Пляжные зоны должны быть обеспечены общественными туалетами из расчета одно место на 75 посетителей.

Урны для сбора бытовых отходов располагаются на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м площади пляжа. Расстояние между урнами не должно превышать 40 м.

Контейнеры для сбора бытовых отходов емкостью 0,75 куб. м устанавливаются из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа.

7.4. На пляжных местах отдыха запрещается:

а) засорять территорию и реку мусором, оставлять бытовые отходы в местах, не отведенных для этих целей;

б) приводить с собой собак и других животных, купать их в пляжной зоне и выше по течению реки;

в) производить стирку вещей;

г) заходить на маломерных гребных, моторных лодках в зону купания;

д) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

е) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах;

ж) прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду.

з) движение и стоянка любых технических средств,

и) разведение костров;

к) нахождение в нетрезвом виде;

л) нахождение детей без присмотра взрослых и родителей.

7.5. Земельные участки под обустройство пляжных зон могут предоставляться по договору аренды под размещение временных сооружений. Договором аренды или отдельным соглашением с арендатором предусматривается комплекс мероприятий, проводимых арендатором по благоустройству территории предоставляемого земельного участка, по возведению и эксплуатации временных сооружений (в том числе летних кафе, спортивных площадок, туалетов, спасательных постов, пунктов проката), установлению малых архитектурных форм, обустройству автомобильной стоянки и проведению других мероприятий).

7.6.  Водоемы и прибрежная полоса

- Прибрежная полоса выделяется исключительно для общественного пользования в соответствии с действующими нормативами.

-  Запрещается:

заправлять, мыть, ремонтировать автомобили и другие транспортные средства на берегах рек, озер и искусственных водоемов, тротуарах и в зеленой зоне, а также у водопроводных колонок, колодцев, родников (должностные лица транспортных организаций, водители которых допустили эти нарушения, должны принять меры к уборке загрязненного грунта, мусора.)

производить иную хозяйственную деятельность и промышленный забор воды без  соответствующих разрешений и согласований.

засорять, засыпать или устраивать пруды или плотины  (В случае, невозможности установления виновников возникновения стихийных свалок к ликвидации их привлекаются организации, предприниматели и граждане, за которыми закреплена данная территория).

загрязнять сточными  или иными водами, мусором.

7.7. Кладбища и места захоронения.

Территория кладбищ  и мест захоронения должна содержаться в чистоте и порядке.

7.7.1. На территории кладбища посетителям запрещается:

снимать и демонтировать памятники, мемориальные доски и другие надмогильные сооружения без разрешения собственников;

портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;

ломать зеленые насаждения, рвать цветы;

водить и выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;

разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;

ездить  на  велосипедах,  мопедах,  мотороллерах,  мотоциклах, лыжах и санях, на иных транспортных средствах и приспособлениях, а также на лошадях и иных животных вне специально отведенных мест;

находиться на территории кладбища в вечернее и ночное время после закрытия кладбища для посещения;

въезжать  на  территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением специально предназначенных для этого дорог, а также инвалидов и престарелых;

накапливать мусор на территории кладбищ;

загромождать и засорять территорию кладбища металлическим ломом, строительными и бытовыми отходами и другими материалами. Разрешается собирать и накапливать негабаритные отходы и мусор только на специальных площадках. Места накопления должны быть определены и обозначены.

7.7.2. Все кладбища на территории муниципального образования «Емецкое» находятся в ведении администрации поселения.

7.7.3. Благоустройство кладбищ, содержание их в надлежащем порядке, обеспечение необходимым обслуживающим персоналом осуществляется подрядными организациями на основе договоров, заключенных с администрацией поселения.

7.7.4. Режим работы кладбищ для захоронений устанавливается ежедневно с 8.00 до 18.00 часов.

7.7.5. Территория кладбища должна быть огорожена и разделена на следующие зоны:

входную зону, в которой предусматривается въезд и выезд траурных кортежей, вход для посетителей, стоянка автотранспорта, стенд с планом кладбища и правилами содержания и эксплуатации кладбища;

зону траурных церемониалов;

зону захоронений;

зеленую защитную зону по периметру кладбища.

7.7.6. На кладбищах традиционного типа необходимо предусмотреть участки для захоронений с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций, могил с почетными захоронениями, семейными, братскими, захоронениями в склепах, урновых захоронений и захоронений «невостребованных прахов».

7.7.7. Общественное место захоронения «невостребованных прахов» отмечается стелой или обелиском без указания фамилий захороненных.

7.7.8. По периметру кладбища устраивается кольцевая (объездная) дорога, имеющая хозяйственное значение. Вдоль нее размещаются мусоросборники и поливочные резервуары.

7.7.9. Земельный участок для захоронения умершего отводится бесплатно в соответствии с санитарными правилами и нормами, на каждую могилу не более 5 квадратных метров, для захоронения урны с прахом (нескольких урн) – участок 0,8 x 0,8 метров. Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам - 1 метр, по коротким - 0,5 метра.  Ширину пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на участке следует принимать не менее 1 метра.

7.7.10. На кладбищах при наличии возможности разрешается выделение участка площадью не более 20 квадратных метров для семейных захоронений, который оформляется договором и оплачивается в размере, установленном администрацией муниципального образования за аренду земли. В случае невнесения арендной платы в течение года администрация вправе расторгнуть договор с последующим изъятием отведенного участка.

Участок площадью 20 квадратных метров должен быть огражден естественной зеленой изгородью или оградой. Расстояние между участками должно быть не менее 1,5 метров и не более 2,5 метров.

7.7.11. Размер могилы для захоронения гроба принимается 2 x 1 метр, глубина - 2 - 2,2 метра, во всех случаях отметка дна могилы должна быть не менее 0,5 метра выше уровня стояния грунтовых вод. При всех типах захоронений слой земли над трупом, включая надмогильную насыпь, должен быть не менее 1 метра.

7.7.12. Не допускается захоронение в разрывах между могилами, на обочинах дороги и в пределах защитных зон, в том числе и зеленой зоны. Установка  в полосе отвода дорог крестов и других сооружений без согласования с владельцем дороги (или эксплуатирующей дорогу организацией) запрещается.

7.7.13. Все работы по использованию и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта. Минимальное расстояние от дерева до могилы рекомендуется принимать не менее 5 метров.

### 8. Оставление (хранение) транспортных средств

### 81. Граждане и организации, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны не допускать оставление (хранение) принадлежащих им технически исправных и неисправных транспортных средств на территориях мест общего пользования, прилегающих территориях и в других, не отведенных для этих целей местах. Оставление (хранение) технически исправных транспортных средств допускается только в местах, специально отведенных для стоянки транспортных средств.

### 8.2. Граждане и организации обязаны принять меры к эвакуации принадлежащих им технически неисправных транспортных средств с мест, где не допускается оставление (хранение) технически неисправных транспортных средств, в срок, не превышающий 3 дней со дня получения предписания должностного лица органа, уполномоченного на осуществление распорядительных полномочий в сфере коммунального хозяйства.

8.3. Эвакуация технически неисправных транспортных средств с мест, где не допускается оставление (хранение) технически неисправных транспортных средств, осуществляется:

в отношении транспортных средств, владелец которых достоверно установлен, - владельцами соответствующих транспортных средств, за счет собственных сил и средств;

в отношении транспортных средств, признанных бесхозяйными, - специализированной организацией по договору с администрацией поселения.

8.4. Признание транспортных средств бесхозяйными осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

## 9. Порядок производства земляных работ

Земляные работы - вид строительных работ, связанных с выемкой и (или) засыпкой грунта и связанное с ним нарушение и восстановление благоустройства территории.

Земляные работы, связанные со строительством новых объектов, временным размещением временных объектов, реконструкцией и капитальным ремонтом существующих объектов (прокладка, перекладка и ремонт инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей, подземных сооружений), карьерными разработками, инженерно-геологическими работами, а также посадкой зеленых насаждений, установкой опор, временных объектов и сооружений, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений выполняются на территории населенных пунктов поселения в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке при наличии разрешения на производство земляных работ.

9.1. Исполнитель работ на подземных инженерных коммуникациях назначает лиц, ответственных за производство земляных работ.

9.2. Изменение трасс подземных инженерных коммуникаций может быть выполнено только на основании проекта, разработанного лицензированной проектной организацией и согласованного эксплуатирующей организацией, другими заинтересованными организациями и администрацией поселения.

9.3. Лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны:

- находиться на месте производства земляных работ, иметь при себе разрешение на производство земляных работ, документ, удостоверяющий личность, и приказ о назначении ответственного за производство и выполнение данных работ, рабочие чертежи, согласованный и утвержденный проект производства работ (далее - ППР);

- выполнять условия согласующих организаций, сроки производства работ, указанные в ордере;

- выполнять работы в соответствии с рабочими чертежами и ППР;

- соблюдать правила и нормы обеспечения техники безопасности.

9.4. Для принятия необходимых мер безопасности и предупреждения повреждений подземных инженерных коммуникаций ответственные лица обязаны за один календарный день до начала работ вызвать на место их проведения представителей организаций - владельцев подземных коммуникаций, имеющихся в районе работ, установить совместно с ними точное расположение существующих коммуникаций и обеспечить их сохранность. Вызов представителей - владельцев подземных коммуникаций осуществляется через диспетчерские службы или телефонограммой, направленной руководителю заинтересованной организации.

9.5. Руководители заинтересованных организаций обязаны своевременно обеспечить явку своих ответственных представителей к месту производства земляных работ по вызову исполнителей работ.

9.6. При обнаружении на месте производства земляных работ подземных инженерных коммуникаций, не указанных на чертежах и плановых материалах, исполнитель работ немедленно прекращает земляные работы и ставит в известность заказчика, заинтересованные организации и администрацию поселения.

9.7. В случае повреждения подземных сетей составляется акт при участии исполнителя работ, заинтересованных сторон, представителей администрации поселения. В акте указывается причина повреждения; лица, виновные в повреждении; лица, ответственные за восстановление; меры и сроки устранения повреждения.

9.8. Вскрытие и восстановление дорог, улиц, тротуаров и газонов при прокладке подземных коммуникаций и наземных сооружений производятся исполнителем работ в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ.

9.9. Засыпка траншей и котлованов производится в соответствии с ППР, соответствующими строительными нормами и правилами. В целях предотвращения просадок при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншеи и котлована в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком. Засыпка производится слоями толщиной 20 сантиметров с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих коммуникаций.

Технология обратной засыпки должна быть разработана и указана в ППР.

9.10. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в кварталах, на строительных площадках должны быть оборудованы в соответствии с Правилами дорожного движения РФ: окрашенными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными знаками, перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - красными или желтыми сигнальными огнями. При въезде автотранспорта на муниципальные дороги, улицы со стройплощадки должна быть обеспечена очистка шасси автомобильной и самоходной техники от строительной грязи.

9.11. Поперечные разрытия на дорогах, улицах с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта выполняются, как правило, в ночное время суток.

9.12. Запрещается засыпать грунтом или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, водосточные решетки.

Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, после его выемки должен вывозиться с места производства земляных работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии дорожных покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места производства земляных работ или в специально отведенных местах.

9.13. Лицо, осуществляющее восстановление благоустройства, по окончании производства земляных работ на дороге, улице, на территориях жилых кварталов должно обеспечить безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов, убрать с проезжей части, газонов и тротуаров оставшиеся материалы, разобранную дорожную одежду и мусор в течение суток с момента окончания работ, после чего сдать объект эксплуатирующей организации, администрации поселения или землепользователю данного участка.

9.14. В случае выполнения земляных работ в зимнее время, когда невозможно осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, улиц и тротуаров, заказчик обязан обеспечить содержание данных участков до сдачи разрешения (своевременно подсыпать грунт или щебень для предотвращения образования опасных ям). До сдачи разрешения ответственность за безопасность дорожного движения несет заказчик.

9.15. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ возлагается:

на администрацию поселения в части соблюдения сроков производства работ;

на товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, хозяйственные общества, осуществляющие функции управления многоквартирными домами (далее - управляющие организации) в части соблюдения качества производства восстановительных работ, осуществляемых на подведомственной им территории.

## 10. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ

10.1. Выдачу разрешений на производство земляных работ на территории поселения осуществляет администрацией поселения.

10.2. Разрешение на производство земляных работ выдается при наличии разрешения на строительство, реконструкцию объекта, согласований владельцев подземных инженерных коммуникаций и землепользователей.

10.3. Лица, ответственные за производство земляных работ на дорогах, улицах, обязаны обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.

Заказчик своевременно до начала производства земляных работ на дороге, улице должен известить население через средства массовой информации о сроках закрытия дороги, улицы, изменения маршрутов автобусов, переносе автобусной остановки на период производства земляных работ.

10.4. Разрешение на производство земляных работ выдается по заявке заказчика. В заявке указывается: адрес; лицо, ответственное за производство земляных работ; номера телефонов заказчика и исполнителя работ; сроки выполнения работ.

К заявке прилагается комплект рабочих чертежей на выполняемый вид работ, согласованный и утвержденный ППР (п. 5.3).

Заказчик несет ответственность за выполнение условий и требований, изложенных в разрешении.

10.5. Разрешение на производство земляных работ в случае аварий на инженерных сетях должно быть оформлено в течение 3-х рабочих дней со дня обнаружения аварии. Ликвидация аварии, не требующая немедленного восстановления, производится после получения разрешения на производство земляных работ в порядке, установленном настоящими Правилами.

10.6. Проведение работ по просроченному разрешению является самовольным. Сроки производства земляных работ, указанные в разрешении, необходимо продлить в администрации поселения, предъявив ранее полученное разрешение на производство земляных работ не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанного в разрешении. При продлении сроков производства работ в разрешении на производство земляных работ повторные согласования не требуются, за исключением случаев, когда в процессе производства работ в рабочие чертежи или ППР вносятся изменения.

10.7. По окончании производства земляных работ и после восстановления благоустройства и дорожного покрытия в случае, если земляные работы производились:

- на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, - разрешение на производство земляных работ подписывается полномочным представителем собственника, арендатора или пользователя земельного участка;

- на территории, находящейся в ведении управляющей организации, - разрешение на производство земляных работ подписывается полномочным представителем управляющей организации;

- управляющей организацией - разрешение на производство земляных работ подписывается полномочным лицом администрации поселения.

В остальных случаях разрешение на производство земляных работ подписывается полномочным лицом администрации поселения.

## 11. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений

11.1. Посадка зеленых насаждений на территории поселения осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, по самостоятельным проектам ландшафтного проектирования, схемам озеленения и благоустройства, согласованным в установленном порядке.

11.2. Содержание зеленых насаждений.

11.2.1. На территориях общего пользования (улицах, бульварах, парках, скверах) содержание зеленых насаждений осуществляют предприятия и организации в границах их ведения, эксплуатации.

11.2.2. На территориях, переданных в пользование (аренда, субаренда, собственность), содержание зеленых насаждений осуществляют землепользователи территорий.

11.2.3. На территориях, закрепленных за юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами, содержание зеленых насаждений осуществляют юридические лица и физические лица.

11.2.4. На территориях санитарно-защитных зон промышленных предприятий содержание зеленых насаждений осуществляют непосредственно данные предприятия.

## 12. Охрана зеленых насаждений

12.1. Юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица обязаны осуществлять мероприятия по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению или ликвидации зеленых насаждений.

12.2. Запрещается:

- повреждать и самовольно ликвидировать зеленые насаждения;

- разбивать огороды без соответствующего разрешения;

- сжигать опавшую листву и траву;

- сбрасывать грязь, грунтовые наносы и другие загрязнения на газоны;

- складировать на газонах отходы, тару, запасы товаров, строительные материалы;

- осуществлять движение, проезд, остановку, стоянку автотранспортных средств на детских, спортивных и бельевых площадках, газонах, за исключением машин специального назначения в случаях проведения ремонтных аварийных работ;

- самовольно производить добычу растительной земли, песка, другие земляные работы;

- осуществлять другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;

- осуществлять мойку автотранспортных средств в жилых микрорайонах.

## 13. Ликвидация зеленых насаждений и обрезка деревьев

13.1. Ликвидация зеленых насаждений на территории поселения разрешается лишь в исключительных случаях:

- в связи со строительством объектов, соответствующих разрешенному использованию земельных участков;

- проведения санитарных рубок и рубок ухода;

- в связи с реконструкцией зеленых насаждений на основании согласованного в установленном порядке проекта;

- в связи с выполнением аварийных и непредвиденных работ, других неотложных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

13.2. Ликвидация и обрезка зеленых насаждений на территории поселения производится на основании согласований, выданных администрацией поселения. Основанием для согласования является акт обследования зеленых насаждений, подлежащих ликвидации или обрезке.

При производстве земляных работ на территории, находящейся в собственности, ликвидация и пересадка зеленых насаждений согласовывается с владельцем земельного участка.

13.3. В случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустарников, растительного слоя земли) при строительстве, производстве земляных работ, капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений и др., а также в результате противоправных действий юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физических лиц определяется ущерб, наносимый зеленому фонду. Основанием для определения величины ущерба является акт обследования зеленых насаждений.

13.4. Возмещение ущерба осуществляется путем проведения компенсационного озеленения юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами, допустившими причинение вреда зеленым насаждениям, за счет собственных сил и средств из расчета за каждое ликвидированное зеленое насаждение - два зеленых насаждения. В случаях ликвидации деревьев, посаженных в нарушение пункта 4.12 СНИП 2.07.01.89, за каждое ликвидированное зеленое насаждение - одно зеленое насаждение. Компенсационное озеленение проводить по возможности в районе ликвидации зеленых насаждений.

При производстве земляных работ возмещение ущерба осуществляется:

- заказчиком - в случае прокладки новых коммуникаций или перекладке существующих коммуникаций;

- эксплуатирующей организацией - при ликвидации аварии или ремонте существующих коммуникаций, а также при перекладке существующих коммуникаций по инициативе эксплуатирующей организации.

13.5. При размещении объектов мелкорозничной торговой сети (палатки, лотки, павильоны), а также сооружений наружной рекламы на земельных участках, предоставленных в краткосрочную аренду, ликвидация деревьев запрещается.

## 14. Порядок установки и содержание малых архитектурных форм,

порядок вывешивания объявлений и других печатных

и рукописных материалов

14.1. Установка малых архитектурных форм, элементов монументально-декоративного оформления осуществляется в соответствии с разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

К малым архитектурным формам относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемых на территориях рекреаций и дворов, скамей и столов, расположенных на площадках для настольных игр, летних кафе и др.), коммунально-бытовое и техническое оборудование, урны, а также игровое, спортивное, хозяйственное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и другой информации.

К элементам монументально-декоративного оформления относятся: скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки.

14.2. Окраска и ремонт малых архитектурных форм производится не реже 1 раза в год.

14.3. Ремонт элементов монументально-декоративного оформления производится не реже 1 раза в пять лет.

14.4. Запрещается наклеивать и размещать объявления, другие печатные и рукописные материалы на фасадах домов, зданий, строений, временных и стационарных ограждениях, остановках  пассажирского транспорта, опорах освещения, зеленых насаждениях и на других объектах, не предназначенных для данных целей.

14.5. Наклеивание и размещение объявлений и других информационных сообщений производится в специально отведенных для этих целей местах (информационных стендах, тумбах).

14.6. Организация работ по удалению с фасадов всех объектов, независимо от их ведомственной принадлежности, самовольно размещенных объявлений и других печатных и рукописных материалов, надписей и изображений возлагается на эксплуатирующие организации указанных объектов.

14.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных объявлений и других информационных сообщений эксплуатирующие организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную отделку фасадов объекта.

## 15. Праздничное оформление территории

## муниципального образования

15.1. Праздничное оформление территории муниципального поселения выполняется на период проведения государственных и поселковых праздников и мероприятий, связанных со знаменательными событиями и датами.

Решение о праздничном оформлении муниципального поселения принимается главой администрации поселения вместе с утверждением концепции праздничного оформления территории муниципального поселения.

15.2. Оформление зданий, строений и сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального поселения.

Работы, связанные с проведением праздников и мероприятий, связанных со знаменательными событиями и датами, осуществляются организациями, предпринимателями и гражданами самостоятельно с привлечением собственных сил и средств, а также по договорам с администрацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

Праздничное оформление включает вывеску официальных символов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничных иллюминаций.

Концепция праздничного оформления территории муниципального поселения определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения, иных специальных знаков и обозначений.

## 16. Ответственность за нарушение настоящих Правил

16.1. Организации, граждане, должностные и юридические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях" и областным законом "Об административных правонарушениях".

16.2. Уполномоченными должностными лицами в соответствии со своей компетенцией при выявлении нарушений настоящих Правил составляется протокол в соответствии с Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях" и областным законом "Об административных правонарушениях".

Порядок производства по делам об административных правонарушениях установлен Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях".

16.3. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.