СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКОЕ»

второго созыва (восемнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ

31 марта 2011 года                                                                                                 №  103

село Холмогоры

О принятии правил благоустройства и озеленения

территории  муниципального образования «Холмогорское»

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Холмогорское»

Совет депутатов муниципального образования «Холмогорское» решает:

1.Утвердить Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Холмогорское» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Холмогорская жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Холмогорское».

Глава муниципального

образования «Холмогорское»                                                                    В. И. Глухой

Приложение

к решению Совета

депутатов муниципального

образования «Холмогорское»

от 31 марта 2011 года № 103

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКОЕ»

## 1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Холмогорское» (далее - настоящие Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства и озеленения территорий, определяют порядок производства земляных работ, регулируют вопросы содержания и уборки территории муниципального образования «Холмогорское».

Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами РФ и Архангельской области, регулирующими вопросы благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Холмогорское».

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнителей работ, организаций, предприятий, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, граждан (далее - организации или лица), в собственности, владении или пользовании которых находятся здания и сооружения, подземные инженерные коммуникации и земельные участки, на которых осуществляется благоустройство и озеленение, производятся земляные работы.

1.3. Границы земельных участков для целей благоустройства и уборки (прилегающая территория) организациям устанавливаются (согласовываются) в следующем порядке:

- на улицах с двухсторонней застройкой - по длине занимаемого участка, по ширине - до края проезжей части улиц;

- на улицах с односторонней застройкой - по длине занимаемого участка, по ширине - до края проезжей части улиц;

- на площадях - по длине занимаемого участка, по ширине - до края площади;

- на дорогах, проездах и подходах к предприятиям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине автодороги, включая 10-метровую прилегающую полосу.

Границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, определяются согласно границам межевания. В случае если межевание земельного участка не проводилось, его границы определяются согласно техническому паспорту на многоквартирный дом.

1.3.1. Границы благоустройства и уборки (далее - границы уборки) территории, как правило, должны быть смежными.

1.4. Система уборки предусматривает своевременный сбор и транспортирование в соответствии с настоящими Правилами мусора, грунтовых наносов и прочее, образующихся на территории муниципального образования «Холмогорское».

## 2. Порядок благоустройства и уборки территорий

Организации обязаны убирать отведенные и прилегающие территории своими силами или по договорам со специализированными организациями за счет собственных средств.

2.1. Уборка территорий в зимний период.

2.1.1. Уборка территорий в зимний период предусматривает следующие виды работ: уборка территорий механизированным способом, ручная уборка территорий после механизированной уборки, ручная уборка территорий "под лопату", ручная уборка территорий "под скребок", дополнительные работы.

2.1.2. Классификация работ:

- уборка территорий механизированным способом включает в себя уборку снега при толщине более 2 см. или перекидку специально оборудованными для этих целей машинами (роторные снегоочистительные машины);

- ручная уборка после механизированной уборки включает в себя очистку территорий в местах недоступных механизированной уборке, подборку и подчистку снега, льда в местах пересечения проезжих частей дорог, перекрестков, сгребание снега на полосу механизированной уборки и т.д.;

- ручная уборка территорий "под лопату" включает подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см, сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см, сгребание снега в валы или кучи, посыпку территорий антигололедными материалами;

- ручная уборка территорий "под скребок" включает очистку территорий от уплотненного снега до твердого покрытия, уборку наледи, сгребание снега в валы или кучи, посыпку территорий антигололедными материалами;

- дополнительные работы включают в себя сдвигание снега и сколов, сброшенных с крыш, очистку ото льда крышек люков колодцев и прочее.

2.1.3. При уборке проезжих частей дорог (дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения; дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии) механизированным способом владельцы автотранспортных средств обязаны обеспечить стоянку транспорта таким образом, чтобы не создавать помех производству работ.

2.2. Уборка территорий в летний период.

2.2.1. Уборка территорий в летний период предусматривает следующие виды работ: подметание территорий, сбор и транспортирование в установленное место мусора, летних загрязнений (пыль, грязь, грунтовые наносы), листвы, скошенной травы, своевременное освобождение урн, дополнительные работы.

2.2.2. Классификация работ:

- уборка тротуаров (тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном), автобусных остановок включает в себя подметание территории, сбор и транспортирование мусора и летних загрязнений на полигон отходов;

- уборка газонов (под газоном для целей настоящих Правил понимается искусственно выделенный участок дворовой или уличной территории, предназначенный для высадки (произрастания) травы, древесно-кустарниковой растительности, иных зеленых насаждений), скверов, парков и другой территории, входящей в "зеленую зону", включает в себя скашивание травы, уборку мусора и листвы, уборку и транспортирование в установленное место мусора, листвы, скошенной травы;

- дополнительные работы включают в себя сезонную стрижку кустарников, обрезку деревьев, удаление поросли, удаление засохших и больных деревьев, скашивание газонов, своевременную прополку цветников, восстановление газонов, а также установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм и другое.

2.3. Уборка рынков.

Уборка рынков производится в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.2.1 настоящих Правил непрерывно в течение всего торгового дня и предусматривает очистку территорий рынков до начала торговли и по окончании торговли. Для сбора мусора на территориях рынков устанавливаются контейнеры и урны, которые по окончании торговли очищаются и дезинфицируются, мусор вывозится ежедневно. На территориях рынков производится раздельный сбор отходов: не сортируемых отходов и утильных отходов (картон). Сбор не сортируемых отходов производится в контейнеры для последующего транспортирования на полигон отходов. Утильные отходы в упакованном виде должны своевременно сдаваться в специализированные предприятия по переработке отходов.

2.4. Уборка прочих территорий.

2.4.1. Уборка мостов, путепроводов, берегов рек, речных побережий, а также содержание дренажных канав, подъездных путей, заездных карманов, гостевых стоянок, автостоянок и других территорий производится в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.2.1 настоящих Правил собственниками или эксплуатирующими организациями собственными силами и средствами.

2.4.2. Уборка территорий диспетчерских пунктов и конечных остановок всех видов пассажирского транспорта производится в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.2.1 настоящих Правил владельцами соответствующих транспортных средств, эксплуатирующими организациями собственными силами и средствами.

2.4.3. Уборка территорий, прилегающих к торговым киоскам, павильонам, в пределах согласованных границ производится в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.2.1 настоящих Правил и осуществляется в течение дня торговыми предприятиями. У киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать тару и запасы товаров.

2.4.4. Уборка территорий остановочных пунктов, посадочных площадок в пределах согласованных границ содержания производится следующим образом: в зимний период - уборка посадочной площадки и тротуаров от снега и наледи до твердого покрытия, своевременная обработка антигололедными материалами, сбор и вывоз мусора, своевременное освобождение урн; в летний период - подметание, сбор и вывоз мусора, летних загрязнений, своевременное освобождение урн. Посадочные площадки, павильоны, навесы и другие сооружения, малые архитектурные формы, находящиеся на территории остановочного пункта, должны быть оборудованы в соответствии с техническими требованиями, постоянно содержаться в чистоте и исправном состоянии. Содержание посадочных площадок, павильонов и навесов, находящихся на остановочных пунктах, их ремонт и окрашивание обеспечивают эксплуатирующие организации, землепользователи, на территории которых расположены вышеперечисленные сооружения.

На всех площадях и улицах, в скверах, парках, на автовокзале, рынках, остановках автотранспорта, у диспетчерских пунктов и в других местах должны быть установлены в достаточном количестве урны. Урны устанавливаются через каждые 100 метров в местах с интенсивным движением пешеходов - через 50 метров. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения, но не реже 1 раза в день. За установку и содержание урн в чистоте несут ответственность организации, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

2.4.5. На территориях, прилегающих к торговым киоскам, павильонам, палаткам, у входов в помещения магазинов, офисов собственниками (владельцами, арендаторами) данных помещений должны быть установлены урны. Очистка урн производится систематически по мере наполнения, но не реже 1 раза в день, не допускается переполнение урн. Собственники (владельцы, арендаторы) торговых помещений, офисов обязаны обеспечить чистоту и порядок прилегающих территорий, крылец, возможность безопасного, свободного и комфортного прохода граждан к киоскам, павильонам, палаткам, магазинам, офисам.

2.5. Сыпучие и другие грузы перевозятся оборудованными машинами или должны быть тщательно укрыты, чтобы исключить возможность загрязнения улиц.

2.6. Запрещается:

- разбрасывание снега и льда на проезжие части дорог;

- укладка снега и сколотого льда на трассах тепловых сетей;

- сбрасывание   снега   и   льда   в    теплофикационные    камеры,   смотровые

дождевые колодцы;

- формирование снежных валов в не отведенных для этой цели местах;

- складирование сколотого льда и снега на кустарники, газоны, цветники;

- зауживание проезжей части дорог;

- сбрасывание снега и отходов в водные объекты;

- сжигание листвы, отходов, картонной, деревянной тары;

- свалка всякого рода грунта и мусора в не отведенных для этих целей местах;

- мойка  автотранспортных  средств  у  водопроводных  колонок,  у  тепловых

узлов,  на водоемах, реках, озерах, в других не установленных для этой цели

местах;

- проезд,  стоянка  автотранспортных  средств  на  тротуарах, газонах, а также

речном побережье, за исключением машин специального назначения;

- выгул скота и птицы в не отведенных для этих целей местах.

## 3. Порядок содержания фасадов объектов

## капитального строительства, временных объектов

3.1. Фасады и элементы фасадов нежилых объектов капитального строительства (зданий, строений) и временных объектов (далее по тексту - объектов), витрины, витражи, расположенные на фасадах информационные таблички, вывески, памятные доски должны содержаться пользователями, владельцами, собственниками, арендаторами, а также лицами, у которых объекты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, эксплуатирующими организациями в чистоте и исправном состоянии.

Фасады и элементы фасадов многоквартирных и жилых домов, общежитий должны содержаться в чистоте и исправном состоянии непосредственно собственниками помещений в многоквартирном и жилом доме, общежитии товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией в зависимости от выбранного способа управления.

3.2. На фасадах объектов капитального строительства должны размещаться следующие знаки:

- уличные   указатели,   соответствующие   наименованию   улицы,   переулка,

площади на которых расположен объект капитального строительства;

- номерные    знаки,     соответствующие     номеру     объекта     капитального

строительства;

- полигонометрические знаки, указатели нахождения пожарных гидрантов.

3.3. Пользователи, владельцы, собственники, арендаторы объектов, а также лица, у которых объекты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, эксплуатирующие организации указанных объектов обязаны:

- обеспечить  освещение  объектов в темное время суток, производить работы

по   реставрации   объектов,   ремонту  и  покраске  фасадов,   ограждений   и

водоотводящих     устройств     (водосточные    трубы)    согласно    паспорту

цветового  решения   фасадов,  согласованному  с  органами   архитектуры  и

строительства  в установленном порядке;

- устранять  локальные  разрушения  наружной отделки объектов (облицовки,

штукатурки,  фактурного  и  окрасочного   слоев,   трещины   в   штукатурке,

выкрашивание  раствора  из  швов  облицовки,  кирпичной  и  мелкоблочной

кладки,  разрушение  герметизирующих  заделок  стыков,  повреждение  или

износ  металлических  покрытий  на  выступающих частях стен, разрушение

водосточных  труб,  мокрые  и   ржавые   пятна,   потеки   и   высолы,  общее

загрязнение  поверхности,  разрушение  парапетов  и  иные  разрушения)  во

избежание их дальнейшего развития;

- производить     окраску      фасадов      нежилых      объектов     капитального

строительства не реже 1 раза в десять лет;

- производить окраску и ремонт временных объектов не реже 1 раза в 3 года.

3.4. Запрещается:

- переоборудование    фасадов    объектов,    их    конструктивных    элементов

(ограждений, окон, дверей, крылец) без соответствующего разрешения;

- полная   или  частичная  перекраска  фасадов  объектов, их  конструктивных

элементов   (ограждений,   окон,   дверей   и   другое)  без соответствующего

разрешения;

- самовольное размещение на фасадах зданий каких-либо объявлений, других

печатных  и  рукописных материалов, информационных табличек, памятных

досок, вывесок, средств наружной рекламы;

- реконструкция  объектов капитального строительства без соответствующего

разрешения.

3.5. Управляющие организации в случаях обнаружения самовольно размещенных объявлений и других печатных и рукописных материалов, надписей и изображений на фасадах многоквартирных и жилых домов, общежитий составляют об этом акт и направляют его уполномоченным должностным лицам для составления протокола в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и областным законом "Об административных правонарушениях".

## 4. Порядок производства земляных работ

Земляные работы - вид строительных работ, связанных с выемкой и (или) засыпкой грунта и связанное с ним нарушение и восстановление благоустройства территории.

Земляные работы, связанные со строительством новых объектов, временным размещением временных объектов, реконструкцией и капитальным ремонтом существующих объектов (прокладка, перекладка и ремонт инженерных коммуникаций, дорог, улиц, площадей, подземных сооружений), карьерными разработками, инженерно-геологическими работами, а также посадкой зеленых насаждений, установкой опор, временных объектов и сооружений, малых архитектурных форм, дорожных знаков, ограждений выполняются на территории муниципального образования «Холмогорское» в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке при наличии разрешения - ордера на производство земляных работ.

4.1. Исполнитель работ на подземных инженерных коммуникациях назначает лиц, ответственных за производство земляных работ.

4.2. Изменение трасс подземных инженерных коммуникаций может быть выполнено только на основании проекта, разработанного лицензированной проектной организацией и согласованного эксплуатирующей организацией, другими заинтересованными организациями, администрацией муниципального образования «Холмогорское» и отделом архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

4.3. Лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны:

- находиться  на месте производства земляных работ, иметь при себе ордер на

производство  земляных  работ,   документ,   удостоверяющий   личность,   и

приказ  о  назначении ответственного за производство и выполнение данных

работ,    рабочие    чертежи,    согласованный     и     утвержденный     проект

производства работ (далее - ППР);

- выполнять  условия  согласующих  организаций,  сроки производства работ,

указанные в ордере;

- выполнять работы в соответствии с рабочими чертежами и ППР;

- соблюдать правила и нормы обеспечения техники безопасности.

4.4. Для принятия необходимых мер безопасности и предупреждения повреждений подземных инженерных коммуникаций ответственные лица обязаны за один календарный день до начала работ вызвать на место их проведения представителей организаций - владельцев подземных коммуникаций, имеющихся в районе работ, установить совместно с ними точное расположение существующих коммуникаций и обеспечить их сохранность. Вызов представителей - владельцев подземных коммуникаций осуществляется  через диспетчерские службы или телефонограммой, направленной руководителю заинтересованной организации.

4.5. Руководители заинтересованных организаций обязаны своевременно обеспечить явку своих ответственных представителей к месту производства земляных работ по вызову исполнителей работ.

4.6. При обнаружении на месте производства земляных работ подземных инженерных коммуникаций, не указанных на чертежах и плановых материалах, исполнитель работ немедленно прекращает земляные работы и ставит в известность заказчика, заинтересованные организации, администрацию муниципального образования «Холмогорское» и отдел архитектуры и строительства муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

4.7. В случае повреждения подземных сетей составляется акт при участии исполнителя работ, заинтересованных сторон, представителей администрации муниципального образования «Холмогорское» и отдела архитектуры и строительства муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». В акте указывается причина повреждения; лица, виновные в повреждении; лица, ответственные за восстановление; меры и сроки устранения повреждения.

4.8. Вскрытие и восстановление дорог, улиц, тротуаров и газонов при прокладке подземных коммуникаций и наземных сооружений производятся исполнителем работ в сроки, указанные в ордере на производство земляных работ.

4.9. Засыпка траншей и котлованов производится в соответствии с ППР, соответствующими строительными нормами и правилами. В целях предотвращения просадок при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншеи и котлована в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком. Засыпка производится слоями толщиной 20 сантиметров с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих коммуникаций.

Технология обратной засыпки должна быть разработана и указана в ППР.

После восстановления дорожного покрытия и благоустройства заказчику необходимо предъявить в администрацию муниципального образования «Холмогорское» заключение лаборатории по плотности грунта в месте восстановления и гарантийные обязательства на восстановление возможных просадок сроком на 1 год; в случае отсутствия лабораторных данных или несоответствия уплотнения требуемому ППР - сроком на 3 года.

4.10. Места производства земляных работ на дорогах, улицах, в кварталах, на строительных площадках должны быть оборудованы в соответствии с Правилами дорожного движения РФ: окрашенными типовыми ограждениями с выездными воротами, дорожными знаками, перекидными мостиками с перилами, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - красными или желтыми сигнальными огнями. При въезде автотранспорта на дороги, улицы со стройплощадки должна быть обеспечена очистка шасси автомобильной и самоходной техники от строительной грязи.

4.11. Поперечные разрытия на дорогах, улицах с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта выполняются, как правило, в ночное время суток.

4.12. Запрещается засыпать грунтом или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций, водосточные решетки.

Грунт, не пригодный и не требующийся для обратной засыпки, после его выемки должен вывозиться с места производства земляных работ в специально отведенные для этих целей места. При вскрытии дорожных покрытий разобранная дорожная одежда и грунт должны складироваться в пределах огражденного места производства земляных работ или в специально отведенных местах.

4.13. Лицо, осуществляющее восстановление благоустройства, по окончании производства земляных работ на дороге, улице, на территориях жилых кварталов должно обеспечить безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов, убрать с проезжей части, газонов и тротуаров оставшиеся материалы, разобранную дорожную одежду и мусор в течение суток с момента окончания работ, после чего сдать объект эксплуатирующей организации, администрации муниципального образования  «Холмогорское» или землепользователю данного участка.

4.14. В случае выполнения земляных работ в зимнее время, когда невозможно осуществить восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, улиц и тротуаров, заказчик обязан обеспечить содержание данных участков до сдачи ордера (своевременно подсыпать грунт или щебень для предотвращения образования опасных ям). До сдачи ордера ответственность за безопасность дорожного движения несет заказчик.

4.15. Контроль за выполнением Порядка производства земляных работ возлагается:

- на  администрацию  муниципального  образования «Холмогорское» в  части

соблюдения сроков производства работ;

- на   товарищества   собственников   жилья,   жилищные  кооперативы,  иные

специализированные       потребительские      кооперативы,     хозяйственные

общества,    осуществляющие    функции    управления    многоквартирными

домами   (далее - управляющие организации)  в  части  соблюдения качества

производства        восстановительных       работ,        осуществляемых         на

подведомственной им территории.

## 5. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ

5.1. Выдачу разрешений - ордеров на производство земляных работ на территории муниципального образования «Холмогорское» осуществляет администрация муниципального образования «Холмогорское».

Форма ордера определена в Приложении к настоящим Правилам.

5.2. Ордер на производство земляных работ выдается при наличии разрешения на строительство, реконструкцию объекта, согласований владельцев подземных инженерных коммуникаций и землепользователей.

5.3. При производстве земляных работ на дорогах, улицах и устройстве временных дорог (объездов) исполнитель работ разрабатывает комплект документации:

- строительный генеральный план;

-  пояснительную записку;

- схему организации движения;

- схему производства работ;

- ППР,  который   вместе   с   проектной   документацией   согласовывается   с

эксплуатирующей       организацией,       ОГИБДД        УВД,      инспектором

государственного  пожарного  надзора  по  Холмогорскому  району (ОГПН),

пожарной   частью,   владельцами  подземных   инженерных  коммуникаций,

другими заинтересованными лицами.

Лица, ответственные за производство земляных работ на дорогах, улицах, обязаны обеспечить безопасность движения в местах проведения указанных работ.

Заказчик своевременно до начала производства земляных работ на дороге, улице должен известить население через средства массовой информации о сроках закрытия дороги, улицы, изменения маршрутов автобусов, переносе автобусной остановки на период производства земляных работ.

5.4. Ордер на производство земляных работ выдается по заявке заказчика. В заявке указывается:

- адрес;

- лицо, ответственное за производство земляных работ;

- номера телефонов заказчика и исполнителя работ;

- сроки выполнения работ.

К заявке прилагается комплект рабочих чертежей на выполняемый вид работ, согласованный и утвержденный ППР (пункт 5.3).

Заказчик несет ответственность за выполнение условий и требований, изложенных в ордере.

5.5. Ордер на производство земляных работ в случае аварии на инженерных сетях должен быть оформлен в течение 3-х рабочих дней со дня обнаружения аварии. Ликвидация аварии, не требующая немедленного восстановления, производится после получения ордера на производство земляных работ в порядке, установленном настоящими Правилами.

5.6. Проведение работ по просроченному ордеру является самовольным. Сроки производства земляных работ, указанные в ордере, необходимо продлить в администрации муниципального образования «Холмогорское», предъявив ранее полученный ордер на производство земляных работ не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока, указанного в ордере. При продлении сроков производства работ в ордере на производство земляных работ повторные согласования не требуются, за исключением случаев, когда в процессе производства работ в рабочие чертежи или ППР вносятся изменения.

5.7. Исполнитель работ не позднее чем за 3 рабочих дня до засыпки траншеи и котлованов обязан вызвать представителя администрации муниципального образования «Холмогорское» для выполнения контрольно-геодезической съемки вновь проложенных и переложенных подземных инженерных коммуникаций, а также представить в адрес администрации муниципального образования «Холмогорское» исполнительные схемы. При прокладке инженерных коммуникаций через дороги, улицы срок вызова представителя администрации муниципального образования «Холмогорское» может быть сокращён до одного дня. Исполнительные схемы подземных инженерных коммуникаций составляются исполнителем работ в соответствии с "Требованиями, предъявленными к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению исполнительных чертежей на подземные инженерные сети, проложенные на территории и лесопаркового защитного пояса", утвержденными распоряжением главы администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». По окончании производства земляных работ и после восстановления благоустройства и дорожного покрытия в случае, если земляные работы производились:

- на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, - ордер на производство земляных работ подписывается полномочным представителем собственника, арендатора или пользователя земельного участка;

- на территории, находящейся в ведении управляющей организации, - ордер на производство земляных работ подписывается полномочным представителем управляющей организации;

- управляющей организацией - ордер на производство земляных работ подписывается полномочным лицом администрации муниципального образования «Холмогорское».

В остальных случаях ордер на производство земляных работ подписывается полномочным лицом администрации муниципального образования «Холмогорское».

Подписанный ордер на производство земляных работ с исполнительными схемами сдается в администрацию муниципального образования «Холмогорское».

## 6. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий

на подземных инженерных коммуникациях

6.1. При авариях на подземных инженерных коммуникациях, требующих немедленного устранения, руководители эксплуатирующих организаций или уполномоченные ими лица (начальник аварийной службы, диспетчер) обязаны немедленно при получении сигнала об аварии вызвать для ее ликвидации аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение.

Одновременно сообщение об аварии передается телефонограммой в единую дежурную диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и администрацию муниципального образования «Холмогорское», в ОГИБДД УВД, ОГПН, пожарную часть и при необходимости в скорую помощь; для согласования и уточнения места расположения существующих коммуникаций вызываются представители организаций, которым принадлежат смежные с местом аварии подземные инженерные коммуникации и сооружения.

6.2. Ликвидация аварий, произошедших в ночное время, требующих немедленного разрытия дорог, улиц, тротуаров, производится после согласования с дежурной службой ОГИБДД УВД, представителями организаций - владельцами подземных коммуникаций, сообщения об аварии в ЕДДС муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» и администрацию муниципального образования «Холмогорское», ОГПН, пожарную часть. Телефонограмма в остальные адреса передается утром, в рабочее время.

Ордер на производство земляных работ в случае таких аварий оформляется после начала ликвидации аварии в установленные настоящими Правилами сроки (пункт 5.5).

6.3. На аварийном участке дороги, улицы образовавшаяся наледь ликвидируется незамедлительно, ответственность за безопасность дорожного движения несет организация, ответственная за содержание, эксплуатацию сетей, или заказчик.

## 7. Порядок производства земляных работ при

## реконструкции (или) ремонте существующих

## подземных инженерных коммуникаций и сооружений

7.1. Лица, планирующие капитальный ремонт инженерных коммуникаций на текущий год, обязаны до 1 марта представить планы-графики указанных работ на утверждение главе администрации муниципального образования «Холмогорское», предварительно согласовав их в отделе ЖКХ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

7.2. Отдел ЖКХ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» осуществляет согласование представленных планов-графиков по срокам производства земляных работ с учетом выполнения плановых работ по ремонту и реконструкции дорог, улиц, площадей, проездов и других работ по благоустройству.

## 8. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений

8.1. Посадка зеленых насаждений на территории муниципального образования «Холмогорское» осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, по самостоятельным проектам ландшафтного проектирования, схемам озеленения и благоустройства, согласованным в установленном порядке.

8.2. Содержание зеленых насаждений.

8.2.1. На территориях общего пользования (улицах, парках, скверах) содержание зеленых насаждений осуществляют предприятия и организации в границах их ведения, эксплуатации.

8.2.2. На территориях, переданных в пользование (аренда, субаренда, собственность), содержание зеленых насаждений осуществляют землепользователи территорий.

8.2.3. На территориях, закрепленных за юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами, содержание зеленых насаждений осуществляют юридические лица и физические лица.

8.2.4. На территориях санитарно-защитных зон промышленных предприятий содержание зеленых насаждений осуществляют непосредственно данные предприятия.

## 9. Охрана зеленых насаждений

9.1. Юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица обязаны осуществлять мероприятия по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению или ликвидации зеленых насаждений.

9.2. Запрещается:

- повреждать и самовольно ликвидировать зеленые насаждения;

- разбивать огороды без соответствующего разрешения;

- сжигать опавшую листву и траву;

- сбрасывать грязь, грунтовые наносы и другие загрязнения на газоны;

- складировать   на   газонах   отходы,   тару,   запасы  товаров,   строительные

материалы;

- осуществлять   движение,   проезд,   остановку,   стоянку  автотранспортных

средств    на   детских,   спортивных   и   бельевых   площадках,   газонах,   за

исключением   машин   специального    назначения   в   случаях   проведения

ремонтных аварийных работ;

- самовольно   производить   добычу   растительной    земли,    песка,    другие

земляные работы;

- осуществлять     другие     действия,    способные    нанести    вред    зеленым

насаждениям;

- осуществлять мойку автотранспортных средств в жилых микрорайонах.

## 10. Ликвидация зеленых насаждений и обрезка деревьев

10.1. Ликвидация зеленых насаждений на территории муниципального образования «Холмогорское» разрешается лишь в исключительных случаях:

- в   связи   со   строительством   объектов,   соответствующих   разрешенному

использованию земельных участков;

- проведения санитарных рубок и рубок ухода;

- в связи с реконструкцией зеленых насаждений на основании согласованного

в установленном порядке проекта;

- в   связи   с   выполнением   аварийных   и   непредвиденных   работ,  других

неотложных  работ,  связанных  с  ликвидацией  последствий  чрезвычайных

ситуаций.

10.2. Ликвидация и обрезка зеленых насаждений на территории муниципального образования «Холмогорское» производится на основании согласований, выданных администрацией муниципального образования «Холмогорское». Основанием для согласования является акт обследования зеленых насаждений, подлежащих ликвидации или обрезке.

При производстве земляных работ на территории, находящейся в собственности, ликвидация и пересадка зеленых насаждений согласовывается с владельцем земельного участка.

10.3. В случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустарников, растительного слоя земли) при строительстве, производстве земляных работ, капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений и другое, а также в результате противоправных действий юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физических лиц определяется ущерб, наносимый зеленому фонду. Основанием для определения величины ущерба является акт обследования зеленых насаждений.

10.4. Возмещение ущерба осуществляется путем проведения компенсационного озеленения юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами, допустившими причинение вреда зеленым насаждениям, за счет собственных сил и средств из расчета за каждое ликвидированное зеленое насаждение - два зеленых насаждения. В случаях ликвидации деревьев, посаженных в нарушение пункта 4.12 СНИП 2.07.01.89, за каждое ликвидированное зеленое насаждение - одно зеленое насаждение. Компенсационное озеленение проводить по возможности в районе ликвидации зеленых насаждений.

При производстве земляных работ возмещение ущерба осуществляется:

- заказчиком  -  в  случае  прокладки  новых  коммуникаций   или   перекладке

существующих коммуникаций;

- эксплуатирующей  организацией   -   при  ликвидации   аварии  или  ремонте

существующих  коммуникаций,  а  также   при   перекладке   существующих

коммуникаций по инициативе эксплуатирующей организации.

10.5. Компенсационное озеленение производится путем посадки новых зеленых насаждений на территории муниципального образования «Холмогорское» по согласованию с администрацией муниципального Холмогорское» образования с учетом требований пункта 4.12 СНИП 2.07.01.89.

10.6. При размещении объектов мелкорозничной торговой сети (палатки, лотки, павильоны), а также сооружений наружной рекламы на земельных участках, предоставленных в краткосрочную аренду, ликвидация деревьев запрещается.

## 11. Порядок установки и содержание малых архитектурных форм,

порядок вывешивания объявлений и других печатных

и рукописных материалов

11.1. Установка малых архитектурных форм, элементов монументально-декоративного оформления осуществляется в соответствии с разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

К малым архитектурным формам относятся: городская мебель (различные виды скамей отдыха, размещаемых на территориях рекреаций и дворов, скамей и столов, расположенных на площадках для настольных игр, летних кафе и другое), коммунально-бытовое и техническое оборудование, урны, а также игровое, спортивное, хозяйственное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и другой информации.

К элементам монументально-декоративного оформления относятся: скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки.

11.2. Окраска и ремонт малых архитектурных форм производится не реже 1 раза в год.

11.3. Ремонт       элементов      монументально-декоративного       оформления

производится не реже 1 раза в пять лет.

11.4. Запрещается наклеивать и размещать объявления, другие печатные и рукописные материалы на фасадах домов, зданий, строений, временных и стационарных ограждениях, автобусных остановках, опорах освещения, зеленых насаждениях и на других объектах, не предназначенных для данных целей.

11.5. Наклеивание и размещение объявлений и других информационных сообщений производится в специально отведенных для этих целей местах (информационных стендах, тумбах).

11.6. Организация работ по удалению с фасадов всех объектов, независимо от их ведомственной принадлежности, самовольно размещенных объявлений и других печатных и рукописных материалов, надписей и изображений возлагается на эксплуатирующие организации указанных объектов.

11.7. После удаления с фасадов объектов наклеенных и размещенных объявлений и других информационных сообщений эксплуатирующие организации обязаны немедленно восстановить нарушенную наружную отделку фасадов объекта.

## 12. Ответственность за нарушение настоящих Правил

12.1. Организации, граждане, должностные и юридические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях" и областным законом "Об административных правонарушениях".

12.2. Уполномоченными должностными лицами в соответствии со своей компетенцией при выявлении нарушений настоящих Правил составляется протокол в соответствии с Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях" и областным законом "Об административных правонарушениях".

Порядок производства по делам об административных правонарушениях установлен Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях".

12.3. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

## Приложение

к Правилам благоустройства

и озеленения территории

муниципального образования

«Холмогорское»

Ордер №   ____

На  производство  земляных  работ  на  территории  муниципального  образования

«Холмогорское» Архангельской области

Выдан представителю ___________________________________________________

(наименование организации)

Ответственный за производство работ: _____________________________________

_________________________________________________  Телефон: ____________

Назначение земляных работ: _____________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________

Место производства работ: _______________________________________________

______________________________________________________________________

Исполнитель работ обязан:

1.  Все      работы,     связанные     с    прокладкой,    переустройством    подземных

сооружений,  производить   в   строгом  соответствии  с  правилами производства   земляных   работ   на   территории  МО «Холмогорское» утвержденными решением  Совета  депутатов  муниципального образования «Холмогорское» от 31 марта 2011 года  № 102.

2.  При пересечении трассой  подземных  коммуникаций  вызвать до начала  работ  на место разрытия представителей от организаций: __________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Работы начать с ________________, работы закончить до___________________

Восстановить дорожное покрытие и благоустройство в срок __________________

4. По окончании работ уведомить _________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование организации, на которую возложены обязанности по

______________________________________________________________________

приемке восстановленного дорожного покрытия и благоустройства)

5.  Настоящий  ордер;  документ, удостоверяющий личность; приказ о назначении  ответственным за производство работ на выполняемый вид работ;  согласованные чертежи и проект производства работ иметь на месте  работ  для  предъявления  лицам,  осуществляющим надзор или контроль за производством работ.

Нарушение сроков возврата временно предоставленных земель и восстановления  благоустройства наказывается наложением административного штрафа в    соответствии с действующим законодательством.

Представитель администрации МО «Холмогорское» _________________________

"_____" ______________ 201__ года